Экзаменационные вопросы по курсу "МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ"

- Метрология Основные понятия и определения

- Классификация измерений

- Основные этапы измерений.

- Средства измерительной техники и их классификация. Основные характеристики.

- Измерительные сигналы. Особенности радиоизмерений и радиоизмерительных средств.

- Общие методы измерения и обобщенные структурные схемы средств измерений.

- Эталоны и меры

- Измерительные преобразователи. Отсчетные устройства и устройства сравнения.

- Классификация погрешностей.

- Метрологические характеристики средств измерений. Расчет погрешностей.

- Систематическая погрешность.

- Случайные погрешности.

- Статистическая обработка результатов измерений. Алгоритм.

- Статистическая обработка результатов измерений. Оценка случайных погрешностей. Погрешности косвенных измерений.

- Электромеханические измерительные приборы. Принцип действия, общие узлы.

- Электромеханические измерительные приборы. Основное уравнение.

- Магнитоэлектрический измерительный прибор. Принцип действия, свойства.

- Электродинамический измерительный прибор. Принцип действия, свойства.

- Электромагнитный измерительный прибор. Принцип действия, свойства.

- Ферродинамический и электростатический измерительные приборы. Принцип действия, свойства.

- Логометр. Применение.

- Измерение напряжений. Значение напряжения. Влияние формы напряжения.

- Классификация вольтметров. Основные параметры. Входное устройство вольтметра, выносной делитель.

- Вольтметры постоянного тока.

- Вольтметры средневыпрямленного значения.

- Вольтметры среднеквадратического значения.

- Вольтметры амплитудного значения.

- Цифровые вольтметры. Общая характеристика.

- Цифровые вольтметры. АЦП время-импульсного преобразования, АЦП с двойным интегрированием.

- Цифровые вольтметры. АЦП последовательного приближения и параллельного преобразования.

- Электронно-лучевой осциллограф. Классификация, принцип действия.

- Индикаторное устройство универсального осциллографа.

- Электронно-лучевой осциллограф. Условия неискаженного воспроизведения сигнала.

- Канал Y универсального осциллографа. Назначение, состав.

- Канал X универсального осциллографа. Назначение, состав.

- Канал Z и вспомогательные устройства универсального осциллографа. Назначение, состав.

- Параметры универсального электронно-лучевого осциллографа.

- Методы измерения напряжения и временных интервалов с помощью ЭЛО. Погрешности измерений.

- Метод вольтметра-амперметра измерения параметров компонентов.

- Мостовые методы измерения параметров компонентов.

- Трансформаторный мост, цифровой мост

- Резонансный метод измерения параметров компонентов.

- Измерение индуктивности резонансным методом.

- Измерение емкости резонансным методом.

- Цифровые куметры и измерители R,C.

- Измерительные генераторы. Классификация, основные параметры.

- Генераторы гармонических сигналов (НЧ и ВЧ).

- Генераторы импульсов, шумового напряжения и сигналов специальной формы.

- Параметры анализатора спектра, динамические искажения.

- Методы измерения АЧХ. Метод измерения АЧХ по точкам.

- Метод дискретного счета и его использование в измерительных приборах.

- Осциллографические методы измерения фазового сдвига.

- Компенсационный метод измерения фазового сдвига. Фазовый детектор.

- Фазометры с преобразованием фазового сдвига во временной интервал. Цифровые фазометры