Цель работы: Найти результат измерения по следующим выборкам объема N = 5.

Данная выборка по условию:

| № Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | θx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 25,3 | 25,4 | 25,7 | 25,1 | 25,5 | 0,6 |

Упорядоченная выборка:

| № Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | θx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 0,6 |

- Проверка на промах:

R=Xmax-Xmin – Размах выборки;     UP,N=0,64 (для N=5 и P=95%).

Если  |Х2-Х1|≤ UP,N*R и |Х5-Х4|≤ UP,N*R, то Х1=Хmin и Х5=Хmax – Не промахи.

R=25,7-25,1=0,6

|25,3-25,1|≤0,64*0,6			|25,7-25,5|≤0,64*0,6

|0,2| ≤0,384 – верно			|0,2|≤0,384 – верно

Значит Хmin=25,1 и Хmax=25,7 – Не промахи.

2.)	Среднее значение:

Х=Х1+Х2+...+ХNN=25,3+25,4+25,7+25,1+25,55=25,4

3.)	Средне – квадратичное отклонение по результатам наблюдений:

Sx=Xi−X+...+(XN−X)2N−1=25,1−25,42+25,3−25,42+25,4−25,42+25,5−25,42+25,7−25,424=−0,32+−0,12+02+0,12+0,324=0,09+0,01+0,01+0,094=0,24=0,05=0,223606797≈0,2236

4.)	Средне – квадратичное отклонение среднего Sx:

Sx=SXN=0,22365=0,22362,236=0,1

5.)	Случайная погрешность результатов измерения:

βP,N=0,5 (для N=5 и P=95%);    tP,N=2,8 (для N=5 и P=95%) – коэффициент Стьюдента.

∆Х=βP,N*R=0,5*0,6=0,3

∆Х=tP,N*SX=2,8*0,1=0,280,3

6.)	Приборная погрешность:

Δ- цена одного деления прибора

θx=0,6

θx=12Δ;	Δ=0,6∗2=1,2

относительная погрешность:

δX=ΔXX∗100%=0,325,4∗100%=1,181%

7.)	Полная погрешность результата:

ΔХ=ΔХ2+θХ2=0,32+0,62=0,09+0,36=0,45≈0,7

8.)	Результат измерений:

Х=Х±ΔХ=25,4±0,7

Вывод:

| Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 25,3 | 25,4 |  | 25,7 |  | 25,1 |  | 25,5 | θx = 0,6 |
| x↑i | 25,1 | 25,3 |  | 25,4 |  | 25,5 |  | 25,7 | = 25,4, R = x↑5 –x↑1 = 0,6 |
| Ui = xi+1 – xi | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | Ui<UP,N R = 0,64.0,6 = 0,384 |
| Δxi = xi – | -0,3 | -0,1 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0,3 | ∑Δxi = 0 |
| (Δxi)2 | 0,09 | 0,01 |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,09 | ∑(Δxi)2 = 0,2 |

=0,1,

ΔХ=tP,N∗SX=2,8∗0,1=0,28≈0,3,  Xβ=βP,N∗R=0,5∗0,6=0,3,  ΔХ≈ΔХ

ΔХ=ΔХ2+θХ2=0,32+0,62=0,45≈0,7,    Х=Х±ΔХ=25,4±0,7

Х=25,4±0,7,  P=95%,  N=5.