Лабораторная работа  № 10

Определение фокусных расстояний линз

Цель работы:   определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз, исходя из результатов измерений расстояний от исследуемых линз до предмета и его изображения.

Общие сведения

Фокусным расстоянием тонкой линзы называют расстояние между оптическим центром линзы и её главным фокусом. Главным фокусом линзы называют точку, лежащую на главной оптической оси, в которой пересекаются после преломления в линзе световые лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси. Главной оптической осью называют прямую, проходящую через центры кривизны обеих сферических поверхностей линзы.

Элементарная теория оптических стёкол приводит к простым соотношениям между фокусным расстоянием F линзы, расстоянием d от линзы до предмета, расстоянием  f  от линзы до изображения предмета, показателем преломления n материала линзы и радиусами кривизны r1 и r2 сферических поверхностей линзы. Для тонкой линзы (толщиной которой по сравнению с r1 и r2 можно пренебречь) между этими величинами имеют место следующие соотношения:

1F=1d+1f                                             (1)

и

1F=n−11r1+1r2⋅                                (1а)

Определение фокусного расстояния линз может быть проведено различными способами. Наиболее простой из них заключается в получении на экране с помощью исследуемой собирающей линзы действительного изображения удалённого предмета. Предполагая, что лучи от удалённого светящегося предмета падают на линзу параллельным пучком, можно принять расстояние между линзой и изображением светящегося предмета равным фокусному расстоянию линзы. Ошибка будет тем меньше, чем дальше от линзы будет находиться предмет.

Для определения фокусного расстояния линз существует ещё ряд способов. В данной работе применяют два способа:

1) способ определения фокусного расстояния линз путём нахождения расстояний от линзы до предмета и от линзы до изображения;

2) способ перемещения линзы из положения, при котором на экране получается увеличенное изображение предмета (рис. 1,а) в положение, при котором на экране получается уменьшенное изображение предмета (рис. 1,б) при неизменном расстоянии между предметом и изображением.

рис.1.

При определении фокусного расстояния рассеивающей линзы используют комбинацию двух линз: исследуемой  рассеивающей и вспомогательной  собирающей. Работу выполняют на оптической скамье, вдоль которой могут перемещаться держатели с укреплёнными на них светящимся предметом (источником света), линзами и экраном. На скамье имеется миллиметровая шкала, позволяющая отсчитывать расстояния между источником света и линзами, между линзами и экраном. Светящийся предмет, линзы и экран должны быть установлены так, чтобы их центры находились на одной высоте, и оптическая ось линзы была параллельна оптической скамье. Светящимся предметом служит низковольтная электрическая лампочка, заключённая в металлический цилиндр с круглым окном.

Указания по проведению эксперимента

I.  Определение фокусного расстояния собирающей линзы посредством измерения расстояний от предмета и его изображения до линзы

1. На одном конце скамьи установить электрическую лампочку так, чтобы окно было направлено на линзу и экран. На некотором расстоянии от лампочки установить собирающую линзу, а за нею экран. Сохраняя постоянным расстояние между лампочкой и экраном, передвижением линзы добиться получения на экране резкого изображения нити лампочки.

2. Сбивая установку экрана, провести измерения расстояний между линзой и экраном пять раз.

3. Каждый раз необходимо записать в табл. 1 отсчёты по шкале скамьи для положения лампочки m1, линзы m2 и экрана m3. Из полученных данных определить:

d=m2−m1,    f=m3−m2.

Затем по формуле:

F=dfd+f                                                    (2)

вычислить F.

4. Из полученных пяти значений F следует вычислить выборочное среднее F и рассчитать погрешность F выборочным методом.

5. Результаты обработки свести в табл. 1.

Таблица 1

| № измерения | m1, мм | m2 , мм | m3 , мм | d=m2m1, мм | f=m3m2 , мм | F, см | FF, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

II. Определение фокусного расстояния собирающей линзы

по величине её перемещения

В формулу (2) для собирающей линзы d и f  входят симметрично. Если предмет, поставленный на расстоянии d от линзы, даёт действительное изображение на расстоянии f от неё, то предмет, поставленный на расстоянии f  от линзы, даёт действительное изображение на расстоянии d от неё. В одном случае получится увеличенное изображение светящегося предмета, во втором  уменьшенное (рис. 1).  Поэтому при одном и том же расстоянии L между светящимся объектом и экраном (при условии, что L >4F) должны существовать два положения линзы, при которых на экране будут получаться резкие изображения предмета. Расстояние l между этими двумя положениями линзы, очевидно, будет равно l = f  d. Расстояние L между предметом и экраном равно L = f + d. Из этих соотношений следует

d=L−l2;     f=L+l2,

откуда, принимая во внимание формулу (2), получим

F=L2−l24L⋅                                          (3)

Этот способ более точен, чем многие другие способы определения F и применим как для тонких, так и для толстых линз, так как не требует знания положения оптического центра линзы.

1. Для определения указанным способом фокусного расстояния F лампочку (предмет) и экран надо установить на большом расстоянии друг от друга. Расстояние это сохранять неизменным в течение опыта. Оно должно быть несколько больше 4F. Для ориентировочного определения этого расстояния значение F следует взять из предыдущего опыта.

2. Передвигая линзу между лампочкой и экраном, получить на экране наиболее отчётливое изображение нити (например, увеличенное). Записав отсчёт по шкале скамьи (k1)  и передвинув линзу, получить второе отчётливое изображение нити (уменьшенное) (k2).

3. Из полученных отсчётов положений лампочки, экрана, первого и второго положений линзы вычислить L, l и F.

4. Определение величины перемещения l линзы при одном и том же расстоянии L между лампочкой и экраном произвести пять раз. Из полученных данных вычислить среднее значение l расстояния l и величину погрешности l. Погрешность L взять равной 1,0 мм.

5. Вычислить по формуле (3) выборочное среднее F и рассчитать доверительную погрешность F методом переноса погрешностей.

6. Результаты измерений представить в табличном виде (табл. 2).

Таблица 2

| № измерения | k1, мм | k2 , мм | l= k1 k2 , мм | l  l, мм | L  L, мм | F  F, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

III. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы

Для определения фокусного расстояния рассеивающей линзы, не дающей действительного изображения предмета на экране, необходимо совместно с этой линзой применить вспомогательную собирающую линзу, такую, чтобы комбинация этих двух линз служила сложной собирающей линзой (рис. 2) и чтобы при помощи этой системы линз можно было получить действительное изображение предмета.

Измерения произвести в следующем порядке:

1. Между лампочкой и экраном поставить сначала только собирающую линзу и отметить положение экрана, при котором на нём получается действительное уменьшенное изображение нити лампочки.

2. Между экраном и собирающей линзой поставить рассеивающую линзу, фокусное расстояние которой требуется определить. В результате рассеивающего действия линзы изображение удалится. Поэтому экран необходимо от линзы отодвинуть для получения на нём вновь резкого изображения нити и произвести отсчёт положения рассеивающей линзы и нового положения экрана.

рис.2

3. Из рис. 2 видно, что для рассеивающей линзы «предметом» является изображение S, даваемое собирающей линзой, и «изображением»  S1 (изображение, даваемое системой линз). Следовательно, расстояние между рассеивающей линзой  и изображением S будет равно d1, а расстояние между рассеивающей линзой и изображением S1 будет f1. Изображение S1 соответствует второму положению экрана.

4. Вычислить d1 и f1 и по ним по формуле для рассеивающей линзы

F1=d1f1f1−d1                                            (4)

определить F1.

5. Определение величины фокусного расстояния рассеивающей линзы произвести пять раз при нескольких отличающихся друг от друга положениях собирающей линзы. Из всех найденных значений F1 определить выборочное среднее F1 и рассчитать доверительную погрешность F1 выборочным методом.

6. Составить таблицу записи наблюдений и занести в неё данные измерений и вычислений.

Примечание: Отчёт должен содержать чертежи хода лучей в собирающей линзе и при комбинации двух линз.

Контрольные вопросы

1. Что называется главной оптической осью линзы, главным фокусом линзы, фокусным расстоянием тонкой линзы?

2. При каком условии линзу можно считать тонкой?

3. От абсолютного или относительного показателя преломления стекла зависит фокусное расстояние линзы?

4. Какой из двух способов определения фокусного расстояния собирающей линзы, используемых в данной работе, является более предпочтительным и почему?

5. Показать, что определение фокусного расстояния собирающей линзы по величине её перемещения возможно, если расстояние L между предметом и экраном удовлетворяет условию L > 4F.

6. Каково наименьшее расстояние между предметом и его действительным изображением, создаваемым с помощью собирающей линзы с фокусным расстоянием F ?

7. Выведите формулу (4) для определения фокусного расстояния рассеивающей линзы методом, используемым в данной работе.

Литература

- Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 2001.

- Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976.

- Морозов В.В., Соботковский Б.Е., Шейнман И.Л. Методы обработки результатов физического эксперимента. Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004.