Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ»

кафедра физики

Исследование процессов переноса в газах

Лабораторная работа № 11

# Санкт-Петербург, 2004

# Лабораторная работа 11

# Исследование процессов переноса в газах

Цель работы: изучение явлений переноса в газе. Определение коэффициента диффузии, вязкости газа, длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул.

Приборы и принадлежности: прибор для измерения объемной скорости газа.

## Исследуемые закономерности

Явления переноса. Хаотическое движение молекул в газе приводит к тому, что в объеме газа поддерживается равновесное состояние, которое характеризуется постоянством параметров состояния газа и концентрации молекул во всем его объеме.

При нарушении равновесия в газе хаотическое движение молекул приводит к возникновению макроскопических потоков, стремящихся восстановить нарушенное равновесное состояние. Явления, возникающие при протекании этих процессов, называются явлениями переноса.

К явлениям переноса относят диффузию, внутреннее трение (вязкость), теплопроводность. В данной работе исследуются первые два явления.

а

Рис. 3.1

б

x

z

x

Внутреннее трение  это явление, обусловленное переносом импульса. Пусть при течении газа его слои движутся параллельно друг другу в направлении оси x с различной скоростью vx(z) (рис. 3.1, а). Тогда в направлении, перпендикулярном скорости течения газа, будет происходить перенос импульса от молекул, находящихся в слоях, движущихся с большей скоростью, к молекулам, находящимся в слоях, движущихся с меньшей скоростью. Это проявляется как трение, возникающее между слоями газа. В результате скорости движения слоев газа выравниваются (рис. 3.1, б). Сила трения, возникающая между слоями газа, определяется законом Ньютона:

z

Fтр =   S grad v,

где   коэффициент внутреннего трения (вязкости); v  скорость отдельных слоев газа; grad v  градиент скорости в направлении, перпендикулярном к поверхности, разделяющей слои (в нашем случае grad v = dvx / dz); S  площадь соприкасающихся слоев.

t1

t2

Рис. 3.2

t1

t

t3

t0

2а

t2

Течение газа в узкой трубке. Пусть газ течет в трубке радиусом a длиной l (l >> a) под действием разности давлений p на концах трубки (рис. 3.2).

В установившемся режиме (t > t3) распределение скорости течения газа по сечению трубки описывается параболической зависимостью

vx(r)=2vx1−r2a2,

t3

t1 = 0

где r  расстояние, отсчитываемое от оси трубки; vx  средняя по сечению скорость течения газа. Вблизи стенок трубки при r = a градиент скорости равен dvxdr=4vxa. Учитывая, что сила трения газа о стенки трубки Fтр=−η4vxa2πal уравновешивает внешнюю силу, действующую на газ в трубке, F = p a2, получим выражение для средней скорости:

vx=Δpa28ηl.

Это выражение называется формулой Пуазейля. В данной работе измеряется расход газа Q, определяемый как объем V газа, вытекающий из трубки за некоторый промежуток времени, Q = V / t. Расход газа связан со средней скоростью vx соотношением Q =  a2vx, так что средняя скорость

vx= V / (t  a2).

Приравнивая полученные выражения, определяем формулу для расчета коэффициента вязкости:

η=πa48lΔpΔtΔV.

Диффузия  это явление, обусловленное переносом массы. Если различные области занимаемого газом объема различаются концентрацией молекул, то в газе возникают макроскопические потоки молекул, стремящиеся выровнять концентрацию. Процесс диффузии описывается законом Фика:

m =  D grad  S,

где m  масса газа, переносимая через площадь S в единицу времени; D  коэффициент диффузии; grad  = d / dz  градиент плотности газа в направлении переноса.

Молекулярно-кинетические соотношения. Кинетические коэффициенты D  и  зависят от средней скорости теплового движения молекул u= (8RT / )1/2 и средней длины свободного пробега λ=2πd2n−1молекул

D=13u λ;  η=13ρ u λ;   = D .

В формулах используются следующие обозначения: T  температура газа; R = 8,31 (Дж/Кмоль)  универсальная газовая постоянная;   плотность газа;   молярная масса газа; d  газокинетический диаметр молекул; n – концентрация молекул газа.

Рис. 3.3

1

6

5

4

2

3

Метод измерений. Прибор для измерения объемной скорости течения газа (рис. 3.3) состоит из сосуда 1 с исследуемым газом и сосуда 2, заполненного водой и присоединенного к сосуду 1 гибкой трубкой. Давление в сосуде 1 регулируется перемещением по вертикали открытого сосуда 2 и измеряется U-образным манометром 3 (1 мм вод. ст.  10 Па). Сосуд 1 сообщается с атмосферой через кран 4 и узкую трубку 5. Положение уровня жидкости и изменение объема газа в сосуде 1 определяются по шкале 6 (1 деление соответствует 5 см3).

## Указания по выполнению наблюдений

- Записать в протокол наблюдений диаметр 2a и длину l капилляра, температуру и давление воздуха в лаборатории.

- Соединить измерительную установку с атмосферой, открыв кран 4 (см. 
рис. 3.3). Опустить сосуд 2 в нижнее положение. Когда жидкость в обоих коленах манометра 3 установится на одном уровне, закрыть кран.

- Поднять сосуд 2 на такую высоту, чтобы манометр 3 показывал разность давлений p  500 Па. Записать в таблицу значение p и положение n0 уровня жидкости в сосуде 1, определенное по шкале 6.

- Открыть кран 4, одновременно включив секундомер, и, поднимая сосуд 2, поддерживать постоянное значение разности давлений p по манометру 3.

- Когда объем жидкости в сосуде 1 увеличится на (5–10) см3, закрыть кран и остановить секундомер. Записать в таблицу конечное положение nl уровня жидкости в сосуде 1 и время t течения газа по секундомеру. Разность между значениями положений уровней жидкости численно равна объему V  [см3] протекающего газа (V = nl  n0).

- Повторить измерения 5 раз при различных p.

## Задание на подготовку к работе

- Выполнить индивидуальное домашнее задание №4.

- Изучить описание лабораторной работы.

- Подготовить бланк Протокола наблюдений, основываясь на содержании раздела «Указания по проведению наблюдений». Разработать и внести в бланк Протокола таблицу, для занесения результатов наблюдений.

## Задание по обработке результатов

- По данным наблюдений вычислить значения коэффициента вязкости . Рассчитать доверительную погрешность, используя методы вычисления погрешностей косвенных измерений. Результат измерений представить в стандартной форме ( =    ).

- Учитывая, что плотность воздуха при нормальных условиях  1,29 кг/м3, вычислить значение коэффициента диффузии D и доверительную погрешность D.

- Оценить среднюю длину свободного пробега и газокинетический диаметр молекул воздуха (молярная масса воздуха  = 29 ∙ 103 кг/моль).

- Проверить выполнение принятых в работе допущений о стационарности течения газа и отсутствия турбулентности, т. е. завихрений течения. Число Рейнольдса вычисляется по формуле Re = a vx/D. Для ламинарного (гладкого, без завихрений) течения оно должно быть менее 1000. Стационарность течения газа в трубке можно проверить, рассчитав длину lст, на которой происходит установление стационарного распределения скорости газа по сечению трубки, lст  0,2 R Re.

## Контрольные вопросы и примеры

- В чем сущность явлений переноса, при каких условиях они возникают?

- Дайте определения коэффициента вязкости, коэффициента диффузии.

- Дайте определения ламинарного и турбулентного течений.

- В чем состоит физический смысл средней длины свободного пробега?

- Каким образом определяется тип течения газа в данной работе?

- Азот вытекает из сосуда через горизонтальную трубку. Длина трубки l, радиус a = 0,01N (мм). Определить среднюю по сечению скорость течения газа, если величина  градиента давления p/l = 10k (мм. рт. ст./ см). Вычислить скорость течения газа на расстоянии r = 1/N  a от оси трубки. Коэффициент внутреннего трения азота  = 1,710-5 кг/(м с).

- Кислород вытекает из сосуда, где он находится под давлением p1 = (1000 + 50N) мм. рт. ст. через капилляр радиуса a = 0,01N (мм). Определить массу газа вытекающего за 1 секунду через капилляр, если наружное давление составляет p0 = 760 мм.рт.ст.; температура T = 10k (0С); длина трубки l = 10 см; коэффициент внутреннего трения кислорода  = 1,910-5 кг/(м с).

Примечание. В примерах 6 и 7, используются следующие обозначения: N – номер в группе,  k – номер группы в потоке.