Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”

кафедра ТОР

ОТЧЕТ

по лабораторной  работе № 3

Измерение фазового сдвига

Выполнили:  Чистяков А.О.

Федоров А.М.

Огурцов П.

Группа:         4121

Преподаватель:  Иванов

2006

Упрощенная и полная структурные схемы фазометра Ф2-16:

u2

u1

S        Т

R

000

ФУ 1

d/dt

ФУ 2

d/dt

u2

u1

u13

u14

-12 (6) В

d/dt

000

d/dt

d/dt

d/dt



УПТ

ОК

ИК

u3

u5

u4

u7

u6

u8

u9

u10

u11

u12

S       Т1

R

S       Т2

R

Схема измерения фазового сдвига Т-моста:

C

C

R

uвх

uвых

Схема измерения фазового сдвига линии задержки:

uвых

uвх

C

C

C

L

L

Обработка результатов.

Пункт №1.

3.5.1. Измерение сдвига фаз между каналами Y1 и X осциллографа C1-96 способом эллипса.

Рассчитаем по формулам: ϕ=arcsinlL и Δϕ=1800πΔhh2+ΔHH2⋅tgϕ фазовый сдвиг ϕYX и погрешность ΔϕYX:

Таблица 3.1

| Измеряемая величина | f, кГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 200 |
| l, дел | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| L, дел | 3 | 3 | 2,9 | 2,8 |
| ϕYX | 1,91 | 3,82 | 5,94 | 16,60 |
| ΔϕYX | -162,18 | 92,64 | -61,52 | 548,13 |

Построим график зависимости ϕYX(f):

Пункт №2.

3.5.2. Градуировка фазовращателя лабораторного макета с помощью фазометра Ф2-16.

Таблица 3.2

| α, дел. | f, кГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -29,7 | -34,6 | -37,0 | -38,0 | -43,8 | -53,4 |
| 2 | -55,6 | -59,1 | -59,7 | -60,0 | -68,3 | -75,5 |
| 3 | -67,2 | -69,4 | -70,0 | -70,6 | -77,8 | -83,3 |
| 4 | -74,3 | -76,0 | -76,3 | -76,8 | -82,5 | -86,6 |
| 5 | -78,4 | -79,6 | -79,7 | -80,0 | -85,6 | -89,6 |
| 6 | -81,0 | -82,0 | -82,2 | -82,5 | -87,3 | -90,9 |
| 7 | -82,6 | -83,5 | -83,6 | -84,0 | -88,2 | -91,5 |
| 8 | -83,6 | -84,2 | -84,5 | -84,9 | -88,7 | -91,6 |
| 9 | -84,5 | -85,0 | -85,3 | -85,6 | -89,0 | -91,7 |
| 10 | -85,0 | -85,4 | -85,8 | -85,9 | -89,1 | -91,8 |
| 11 | -85,3 | -85,6 | -86,0 | -86,1 | -89,2 | -92,0 |

Построим на одном графике градуировочные кривые фазовращателя ϕф(α):

Пункт №3.

3.5.3. Измерение фазового сдвига Т-моста нулевым способом.

По данным градуировочных кривых фазовращателя определим фазовый сдвиг Т-моста - ϕТизм и по формуле - ϕт=−arctg12πfRC рассчитаем ϕТрасч.

Таблица 3.3

| f, кГц | 12 | 15 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α,дел | 1,9 | 1,5 | 1,15 | 1 |
| ϕTизм | 54 | 46 | 42 | 39 |
| ϕTрасч | 55,78 | 49,63 | 44,43 | 41,42 |

Построим экспериментальную и расчетную ФЧХ Т-моста:

Пункт №4.

3.5.4.Измерение фазочастотных характеристик трех линий задержки с помощью фазометра Ф2-16.

Таблица 3.4

| ϕЛ | f, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t3, мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |  |
| ϕЛ1 | 342,3 | 335,7 | 327,3 | 317,2 | 305 | 295 | 284 | 276 | 264 | 254 | 1,36 |
| ϕЛ2 | 336,3 | 323,1 | 306,3 | 286,5 | 264 | 245 | 232 | 220 | 208 | 197 | 2,15 |
| ϕЛ3 | 330,3 | 310,6 | 286,4 | 261,3 | 237 | 218 | 200 | 184 | 171 | 155 | 2,71 |

Построим графики зависимости ϕл(f):

Пункт№5.

Вывод.

Вывод: При выполнении работы были изучены методы определения фазового сдвига и принципы действия приборов, применяемых при этих измерениях.