Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”

кафедра ТОР

ОТЧЕТ

по лабораторной  работе № 4

Измерение параметров линейных компонентов цепей

Выполнили:  Чистяков А.О.

Федоров А.М.

Группа:         4121

Преподаватель:  Данилин

2006

Структурная схема измерителя иммитанса Е7-15

Векторная диаграмма напряжений

Обработка результатов:

- Рассчитаем статические параметры, характеризующие разброс их значений: среднее значение сопротивления R, среднее значение отклонения ΔR от минимального значения RНОМ=12кОм, указанного на резисторе, и выборочную дисперсию σ2:

R=1mi=1mR1;ΔR=R−RНОМ;σ2=1m−1i=1m(Ri−R)2σ1,2=ΔR±t(γ,m)σ2m100Rном

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ri, кОм | 11,91 | 12,30 | 11,94 | 12,00 | 11,84 | 11,88 | 11,89 | 11,90 | 11,89 | 11,86 | 11,83 | 12,90 | 11,93 |
| Треб. для расчета в Excel | 1,E-03 | 1,E-01 | 1,E-05 | 3,E-03 | 1,E-02 | 4,E-03 | 3,E-03 | 2,E-03 | 3,E-03 | 7,E-03 | 1,E-02 | 9,E-01 | 2,E-04 |
|  | 2,E-03 | 1,E-01 | 3,E-04 | 2,E-03 | 1,E-02 | 6,E-03 | 5,E-03 | 3,E-03 | 5,E-03 | 1,E-02 | 2,E-02 | 9,E-01 | 8,E-04 |
|  | 1,E-03 | 1,E-01 | 1,E-06 | 3,E-03 | 1,E-02 | 4,E-03 | 3,E-03 | 2,E-03 | 3,E-03 | 7,E-03 |  |  |  |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,87 | 11,88 | 11,83 | 11,88 | 11,89 | 11,86 | 11,87 | 11,92 | 11,96 | 11,88 | 11,86 | 11,92 | 11,94 | 11,99 |
| 5,E-03 | 4,E-03 | 1,E-02 | 4,E-03 | 3,E-03 | 7,E-03 | 5,E-03 | 6,E-04 | 3,E-04 | 4,E-03 | 7,E-03 | 6,E-04 | 1,E-05 | 2,E-03 |
| 8,E-03 | 6,E-03 | 2,E-02 | 6,E-03 | 5,E-03 | 1,E-02 | 8,E-03 |  |  |  |  |  |  |  |

| 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- |
| 11,85 | 11,90 | 11,94 |
| 9,E-03 | 2,E-03 | 1,E-05 |

| m= | 10 | R= | 11,94 | ΔR= | -0,06 | σ2= | 0,018 | δ1= | 0,293 | δ2= | -1,276 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m= | 20 | R= | 11,96 | ΔR= | -0,04 | σ2= | 0,0593 | δ1= | 0,592 | δ2= | -1,301 |
| m= | 30 | R= | 11,94 | ΔR= | -0,06 | σ2= | 0,0398 | δ1= | 0,151 | δ2= | -1,09 |

- Проведем статическую обработку результатов измерений по методике п.1

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ci, кОм | 1181 | 1175 | 1164 | 1164 | 1200 | 1191 | 1192 | 1163 | 1245 | 1204 | 1204 | 1190 | 1190 |
| Треб. для расчета в Excel | 2,E+02 | 4,E+02 | 9,E+02 | 9,E+02 | 3,E+01 | 1,E+01 | 6,E+00 | 1,E+03 | 3,E+03 | 9,E+01 | 9,E+01 | 2,E+01 | 2,E+01 |
|  | 7,E+01 | 2,E+02 | 6,E+02 | 6,E+02 | 1,E+02 | 3,E+00 | 8,E+00 | 7,E+02 | 3,E+03 | 2,E+02 | 2,E+02 | 6,E-01 | 6,E-01 |
|  | 5,E+01 | 2,E+02 | 6,E+02 | 6,E+02 | 1,E+02 | 1,E+01 | 2,E+01 | 6,E+02 | 3,E+03 | 3,E+02 |  |  |  |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1175 | 1219 | 1212 | 1184 | 1153 | 1168 | 1211 | 1189 | 1187 | 1187 | 1206 | 1222 | 1171 | 1271 |
| 4,E+02 | 6,E+02 | 3,E+02 | 1,E+02 | 2,E+03 | 7,E+02 | 3,E+02 | 3,E+01 | 6,E+01 | 6,E+01 | 1,E+02 | 8,E+02 | 6,E+02 | 6,E+03 |
| 2,E+02 | 9,E+02 | 5,E+02 | 3,E+01 | 1,E+03 | 5,E+02 | 5,E+02 |  |  |  |  |  |  |  |

| 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- |
| 1176 | 1220 | 1220 |
| 3,E+02 | 7,E+02 | 7,E+02 |

| m= | 10 | C= | 1188 | ΔC= | 1176 | σ2= | 630 | δ1= | 9947 | δ2= | 9652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m= | 20 | C= | 1189 | ΔC= | 1177 | σ2= | 515 | δ1= | 9899 | δ2= | 9722 |
| m= | 30 | C= | 1194 | ΔC= | 1182 | σ2= | 669 | δ1= | 9934 | δ2= | 9774 |

- Рассчитаем пределы допускаемого значения погрешности измерения емкости и фактора потерь на двух частотах. По измеренным значениям емкости и фактора потерь рассчитаем так же значение сопротивления или проводимости потерь конденсатора для двух частот. Для расчета воспользуемся таблицами 4.1-4.10

| Частота | С, нФ | Соед. | Пред. | D | C' | ΔC | ΔD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1кГц,выкл | 268 | посл. | 5 | 0,038 | 1600 | 0,98 | 0,009 |
| 1кГц,вкл | 258 | посл. | 5 | 0,039 | 1600 | 0,93 | 0,009 |
| 100Гц,выкл | 289 | парал. | 4 | 0,046 | 160 | 0,86 | 0,008 |
| 100Гц,вкл | 277 | парал. | 4 | 0,048 | 160 | 0,83 | 0,009 |

- Рассчитаем пределы допускаемого значения пропускания погрешности измерения индуктивности и фактора потерь на двух частотах. По измеренным значениям индуктивности и фактора потерь рассчитаем так же значение сопротивления потерь катушек, и ее добротность. Определим так же погрешность определения добротности для двух частот по формуле ΔQ=ΔDD2.

ΔL

| Частота | L, мГн | Соед. | Пред. | D | L' |  | ΔD | R | Q | ΔQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1кГц,выкл | 50,2 | посл. | 5 | 0,047 | 160 | 0,232 | 0,006 | 14,82 | 21,28 | 2,645 |
| 1кГц,вкл | 58,5 | посл. | 5 | 0,036 | 160 | 0,252 | 0,005 | 13,23 | 27,78 | 4,118 |
| 100Гц,выкл | 50,9 | посл. | 6 | 0,447 | 1600 | 1,192 | 0,048 | 14,3 | 2,237 | 0,243 |
| 100Гц,вкл | 62,8 | посл. | 6 | 0,43 | 1600 | 1,233 | 0,039 | 16,97 | 2,326 | 0,213 |