Министерство Образования РФ

Санкт-Петербург

Государственный Электротехнический Университет “ЛЭТИ”

Кафедра РЭС

Отчет по лабораторной работе № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУФАЗНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Преподаватель:	Полевой В.В.

Студенты: Чистяков А.О.

Маркелов О.А.

Федоров А.М.

Группа:		4121

Санкт-Петербург

2006

Отчет

- Снимаем регулировочные характеристики выпрямителя, т.е. зависимость постоянной составляющей выпрямленного напряжения.

| α | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0, В | 44 | 40 | 34 | 22 | 12 |
| I0, А | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,75 | 0,35 |
| I2, А | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,8 | 0,5 |
| UП, В | 8 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8 |
| cosθ | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,5 |
| I0/I2 | 1,36 | 1,33 | 1,20 | 0,94 | 0,70 |
| K2 | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,85 | 1,90 |
| KП | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,40 | 0,67 |
| χ | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,59 | 0,45 |

- Осциллограммы токов и напряжений первичной и вторичной обмоток трансформатора

| Наименование осциллограммы | α =αmin | α = 900 |
| --- | --- | --- |
| Выпрямленное напряжение |  |  |
| Напряжение (ток) на нагрузке |  |  |
| Ток вторичной обмотки |  |  |
| Ток первичной обмотки |  |  |
| Напряжение на вентиле |  |  |

- Снимем регулировочную характеристику управляемого выпрямителя

| α=00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,55 |

| α=900 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| I0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

- Осциллограммы токов и напряжений на элементах схемы

| α | 0 | 30 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| U0, В | 40 | 34 | 22 |
| I0, А | 1,5 | 1,25 | 0,75 |
| I2, А | 1 | 0,85 | 0,5 |
| UП, В | 6,4 | 6,2 | 5 |
| cosθ | 0,75 | 0,7 | 0,5 |
| I0/I2 | 1,50 | 1,47 | 1,50 |
| K2 | 0,21 | 0,25 | 0,30 |
| KП | 0,16 | 0,18 | 0,23 |
| χ | 0,68 | 0,63 | 0,45 |

| Наименование осциллограммы | α = 900 | α =αmin | αкрит=600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпрямленное напряжение |  |  |  |
| Напряжение (ток) на нагрузке |  |  |  |
| Ток вторичной обмотки |  |  |  |
| Ток первичной обмотки |  |  |  |
| Напряжение на вентиле |  |  |  |

- Исследование управляемого выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке и нулевом вентиле

| α | 0 | 30 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U0, В | 40 | 38 | 30 | 20 |
| I0, А | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,7 |
| I2, А | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| UП, В | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 3,2 |
| cosθ | 0,8 | 0,75 | 0,65 | 0,5 |
| I0/I2 | 1,50 | 1,75 | 1,71 | 1,17 |
| K2 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,27 |
| KП | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,16 |
| χ | 0,72 | 0,68 | 0,59 | 0,45 |

| Наименование осциллограммы | α =αmin | α = 900 |
| --- | --- | --- |
| Выпрямленное напряжение |  |  |
| Напряжение (ток) на нагрузке |  |  |
| Ток вторичной обмотки |  |  |
| Ток первичной обмотки |  |  |
| Напряжение на вентиле |  |  |